## 1 daļa
3.pielikums
Atkātam konkursam „Laboratorijas reaģentu, diagnostiskumu un to piederumu piegāde ar iekārtu nomu”
identifikācijas Nr.JP 2016/5
1.daļa Hemataloģijas analizatora noma un reaģentu, diagnostiskumu un to piederumu piegāde
Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums
2.1. Sistēmšķīdumi un papildus piederumi vai ekvivalents
Nr.p.k. | Testa nosaukums |  | Plānoto testu daudzums 12 mēnešiem
1. | Diff |  | 15000
2. | CBC |  | 15000
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Specifikācija | Plānotais preces daudzums 12 mēnešiem | 1 vienības cena bez PVN | Kopējā cena par 12 mēnešiem bez PVN
1. | Cellpak 20L | Saderība ar piedāvāto sistēmu | 48 gab (1gab.20L)
2. | Cellclean 50 ml |  | 12 gab (1gab.50ml)
3. | Sulfolyser SLS 210A 3x500 ml |  | 4 gab (1 gab.3x500ml)
4. | Stromatolyser-FB 5L |  | 5 gab (1gab.5L)
5. | Stromatolyser-4DS 42 ml |  | 12 gab (1gab.42ml)
6. | Stromatolyser-4DL 5L |  | 7 gab (1gab.5L)
Kopā EUR bez PVN
2.2. daļa Kontroles
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Specifikācija | Plānotais preces daudzums 12 mēnešiem | Preces mērvie-nība (testi, ml, gab. u.t.t.) | Vienību skaits komplektā | Kom-plektu skaits | Kom-plekta cena bez PVN | Kopējā cena par 12 mēnešiem bez PVN
1. | Asins kontrole E-Check- L (XE) | Saderība ar piedāvāto sistēmu | 12 stobriņi
2. | Asins kontrole E-Check- N (XE) |  | 24 stobriņi
3. | Asins kontrole E-Check- H (XE) |  | 12 stobriņi
Kopā EUR bez PVN
2.3. Tehniskās prasības automātiskajam 5 daļu diferencējošam asins analizatoram
Piegādātājs
Ražotājs
Modelis
Kopā EUR bez PVN
Minimālās tehniskās prasības |  |  |  | Piedāvājums
2.3.1 | Tehniskā specifikācija:
1. | Automātisks 5 daļu diferencējošs asins analizators
2. | Analizatora caurlaidība ne mazāka: CBC 80 testi/h, CBC+DIFF 80 testi/h
3. | Automātiska paraugu padeve , integrēts paraugu maisītājs analizatorā
4. | Iespēja veikt cito-testus rokas režīmā
5. | Iespēja strādāt ar kapilārajām , venozajām asinīm
6. | Cianīda nesaturoši reaģenti
7. | Nosakāmie parametri : WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT,NEUT(%#), LYMPH(%#), MONO(%#), EO(%#), BASO(%#), IG(%#), RDW-SD, RDV-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT
8. | Testēšanas metode: fluoriscences plūsmas citometrijas metode
9. | Jābūt dažādiem darba režīmiem: automātiskais , rokas un automatiska rezultātu kalkulācija atšķaidīšanas režīmā.
10. | Iespēja ievietot analizatorā vienlaicīgi dažāda izmēra un diametra asins savākšanas stobrus.
11. | Jābūt aprīkotam ar svīrkoda nolasītāju analizatorā, paraugu identifikācijai, iepēja pieslēgt pie LIS.
12. | Iespēja pieslēgt bezmaksas ikdienas ārējo kvalitātes kontroles sistēmu.
13. | Komplektācijā - dators, printeris, monitors, barošanas bloks ar kompresoru.
14. | Valsts valodā tulkota Lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti valsts valodā.
2.3.2. | Drošības prasības
1. | Atbilstība 98/79/EC
2. | 2006/95/EC
3. | 2004/108/EC, 93/68/EEC
2.3.3. | Citas prasības
1. | Instalācijas izmaksas sedz piegādātājs
2. | Sertificēta servisa inženiera pakalpojumi
3. | Bezmaksas personāla apmācība darbam ar analizatoru
_____________________________________________________
Paraksts
___________________________________________ ___________________________
Vārds, uzvārds
_________________________________________ ______________________________
Amats, pilnvarojums

## 2 daļa
4.pielikums
Atkātam konkursam „Laboratorijas reaģentu, diagnostiskumu un to piederumu piegāde ar iekārtu nomu”
identifikācijas Nr.JP 2016/5
2. daļa Papildus laboratorijas reaģenti un piederumi
Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums
Nr.p.k. | Produkts |  | Mērvienības | Daudzums 12 mēnešiem | Cena par vienu iepakojumu EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN
1 | Diagnostikas komplekts (panelis) urīna patogēnās mikrofloras un jūtības pret antibiotiskajām vielām noteikšanai |  | iepak.(1.iepak.20 testi) | 24 iepak.
2 | Sterilas mikrobioloģiskās cilpas, 1 µl |  | iepak.(1.iepak.1000 gb.) | 2 iepak.
3 | Sterilas mikrobioloģiskās cilpas, 10 µl |  | iepak.(1.iepak.1000 gb.) | 2 iepak.
4 | Antibiotiku diski |  | iepak.(1.iepak.50 disku) | 50 iepak.
5 | BD BBL™Crystal™ E/NF ID Kit vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 testi) | 4 iepak.
6 | BD BBL™Crystal™ G/P ID Kit vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 testi) | 4 iepak.
7 | Columbia CNA with 5% Sheep Blood vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 plates) | 10 iepak.
8 | Columbia Agar with 5% Sheep Blood vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 plates) | 20 iepak.
9 | MycoWiev identifikācijas komplekts |  | iepak.(1.iepak.20 testi) | 8 iepak.
10 | Selenite-F Broth, 8ml (for Salmonella enricment) vai analogs |  | iepak.(1.iepak.10 stobriņi) | 60 iepak.
11 | Combi K-Set Rota/Adeno eksprestests |  | iepak.(1.iepak.20 testi) | 4 iepak.
12 | Adeno stripi |  | iepak.(1.iepak.25 testi) | 5 iepak.
13 | Rota stripi |  | iepak.(1.iepak.25 testi) | 5 iepak.
14 | Streptococcus β ekspress tests |  | iepak.(1.iepak.20 testi) | 3 iepak.
15 | Kovača reaģents |  | iepak.(1.iepak.100 ml) | 2 iepak.
16 | Coagulase Plasma Rabbit, liofilizēta |  | iepak.(1.iepak.2,5 ml) | 4 iepak.
17 | BD Hectoen Enteric Agar vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 plates) | 30 iepak.
18 | BD XLD Agar vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 plates) | 30 iepak.
19 | Vazelīneļļa |  | iepak.(1.iepak.50 ml) | 10 iepak.
20 | BD MacConkey II Agar vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 plates) | 60 iepak.
21 | BD Muller Hinton Agar vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 plates) | 50 iepak.
22 | BD Muller Hinton Agar with 5% Sheep Blood vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 plates) | 20 iepak.
23 | BD Sabouraud Glucose Agar vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 plates) | 15 iepak.
24 | BD Mannitol Salt Agar vai analogs |  | iepak.(1.iepak.20 plates) | 15 iepak.
25 | BD universālā vīrusu transportbarotne vai analogs |  | iepak.(1.iepak.50gb.) | 8 iepak.
26 | Grama krāsu komplekts |  | iepak.(1.iepak.4x250 ml) | 8 iepak.
27 | Priekšmetstikliņi (26mmx76mm) |  | 50 gb. | 20 000 gb.
28 | Segstikliņi (18mmx18mm) |  | 100 gb. | 5 000 gb.
29 | BD cal automātiskās kontakta aktivācijas lancetes, dažāda izmēra |  | 200 gb. | 10 000 gb.
30 | Trauciņi faeces (20ml - 50ml) |  | 600 gb. | 600 gb.
31 | Motillity Test Medium vai analogs |  | 10 stobriņi | 50 komplekti
32 | Chromatic Streptococcus β Agar vai analogs |  | 20 plates | 30 komplekti
33 | Kligler Iron Agar vai analogs |  | 10 stobriņi | 50 komplekti
34 | Baird Parker Agar vai analogs |  | 20 plates | 50 komplekti
35 | Salmonella Shigella Agar vai analogs |  | 20 plates | 30 komplekti
36 | SS Agar vai analogs |  | 20 plates | 10 komplekti
37 | EMB (Levin) Agar vai analogs |  | 20 plates | 50 komplekti
38 | Thioglycollate Medium vai analogs |  | 10 stobriņi | 10 komplekti
39 | Sabouraud Dextrose Agar vai analogs |  | 20 plates | 5 komplekti
40 | Blood Agar Slants vai analogs |  | 10 stobriņi | 10 komplekti
41 | RPR Carbon testi |  | 500 testi | 3 komplekti
42 | Hepatitus B Antigen testi |  | 40 testi | 5 komplekti
43 | Hepatitis C (antivielu) testi |  | 40 testi | 2 komplekti
44 | Transporta barotne Amies |  | 125 testi | 10 komplekti
45 | 1 % metilēnzilā krāsa |  | 1 litrs | 5 litri
46 | Cīla Nilsena krāsu komplekts |  | 1 komplekts | 4 komplekti
47 | Romanovska (azūrs+eozīns) |  | 1 komplekts | 6 komplekti
48 | Pastēra pipetes sterilas (2ml-5ml) |  | 100 gb. | 200 gb.
49 | Špātele sterila |  | 5 gb. | 500 gb.
50 | Sterili stobriņi ar tamponu |  | 100 gb. | 1000 gb.
51 | Imersijas eļļa |  | 50 ml | 500 ml
52 | Mikroskopa okulāru tīrīšanas šķīdums |  | 50 ml | 500 ml
53 | MacFarlend standarts |  | 1 orģ. | 2 orģ.
54 | ATCC references mikrobu kultūras |  | 1 orģ. | 10 orģ.
55 | Influenza A+B DUO, 20 testi |  | 1 orģ. | 2 orģ.
56 | Nohta krāsa vai analogs |  | 0,2 l | 10 l
57 | CANDIDA Chromagar vai analogs |  | 20 testi | 5 komplekti
58 | Šteinheimera krāsa vai analogs |  | 0,2 l | 10 l
59 | Urīna mēģenes ar vāciņu un iedaļām vienreizējie |  | 100 gb. | 50 komplekti
60 | Helicobacter pylorii Card vai analogs |  | 40 testi | 3 komplekti
61 | Sterilas pipetes dažāda tilpuma(1,2,5ml) |  | 1 gb. | 2000 gb.
62 | Leišmaņa krāsa vai analogs |  | 0,2 l | 5 l
63 | Immutrep TPHA hemagl.tests vai analogs |  | 1 komplekts | 5 komplekti
Kopā, EUR bez PVN:
_____________________________________________________
Paraksts
___________________________________________ ___________________________
Vārds, uzvārds
_________________________________________ ______________________________
Amats, pilnvarojums